## Roz_SO401
Přehledová tabulka dodávaných svítidel
Požadované svítidlo | Počet | Typové označení dodávaného svítidla | Jmenovitý (instalovaný) příkon svítidla [W]
Svítidlo LED 4000K dle výpočtu "Situace 1" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 1" | 27
Svítidlo LED 4000K dle výpočtu "Situace 2" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 1" | 8
Svítidlo LED 3000K dle výpočtu "Situace 3" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 1" | 12
Svítidlo LED 3000K dle výpočtu "Situace 4" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 1" | 6
Svítidlo LED 4000K dle výpočtu "Situace 5" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 1" | 2
Svítidlo LED 3000K dle výpočtu "Situace 7" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 1" | 11
Svítidlo LED 3000K dle výpočtu "Situace 7" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 1p" | 8
Svítidlo LED 3000K dle výpočtu "Situace 8" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 1" | 12
Svítidlo LED 4000K dle výpočtu "Situace 6" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 2p" | 1
Svítidlo LED 3000K dle výpočtu "Situace 7" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 2p" | 8
Svítidlo LED 3000K dle výpočtu "Situace 9" a "Technických požadavků na skupinu svítidel 2p" | 24
Svítidlo LED 4000K sadové s rotačně symetrickou vyzařovací charakteristikou, 4000lm, dle Technických požadavků na svítidla typu 3 | 1
Svítidlo LED 3000K sadové s rotačně symetrickou vyzařovací charakteristikou, 4000lm, dle Technických požadavků na svítidla typu 3 | 5
|  | Celkový příkon (instalovaný) všech svítidel | 0 | W